## Prometnice
Red.br. | O.T.U. | OPIS RADA | PREDMJER | Jed.mj. | Količina | Jed.cij. | Cijena
1. |  | OBORINSKA ODVODNJA - grupa radova vezana isključivo uz prometnice
1.1. | 2-04. 3-04.5 7-01. | Kompletna izvedba betonskih slivnika sa jednostrukom slivničkom rešetkom (vanjskih dim. 0.93 x 0.93 m, srednje visine 2.30 m), u svemu prema projektu i OTU, uz osiguranje i dokazivanje nepropusnosti svih spojeva. Stavka uključuje sve potrebne zemljane, betonske, armiranobetonske, zidarske, tesarske i dr. radove, sav materijal i opremu te sve ostalo potrebno za završetak posla.
1.1.1. |  | Iskop jame za okno slivnika bez obzira na kategoriju, sa potrebnim osiguranjem građevinske jame, razupiranjem te utovarom, odvozom i deponiranjem viška materijala iz iskopa na mjesto zbrinjavanja koje osigurava izvođač radova. Obračunava se po metru kubnom iskopa u sraslom stanju, a u cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla.
1.1.1.1. |  | Kolektor 1.1 |  | m3 | 54 |  | 0
1.1.1.2. |  | Kolektor 1.2 |  | m3 | 72 |  | 0
1.1.1.3. |  | Kolektor 2.1 |  | m3 | 36 |  | 0
1.1.1.4. |  | Kolektor 2.2 |  | m3 | 102 |  | 0
1.1.1.5. |  | Kolektor 3.1 |  | m3 | 84 |  | 0
1.1.1.6. |  | Kolektor C |  | m3 | 72 |  | 0
1.1.1.7. |  | Kolektor D/2 |  | m3 | 90 |  | 0
1.1.2. |  | Betoniranje dna i stjenka slivnika betonom C 30/37, na pripremljenoj podlozi sa dodatkom sredstva za povećanje vodonepropusnosti u dvostranoj oplati. Za unutarnju oplatu koristiti izgubljenu oplatu od vertikalno postavljene PEHD cijevi DN 630/542 mm, dubina taložnice iznosi 0.80 m, u svemu prema detalju slivnika. Stavka obuhvaća sav beton, oplatu, armaturu, spojne, fazonske i brtvene elemente. Slivnici moraju biti vodonepropusni, a njihova vodonepropusnost dokazana. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, a priprema, njega i ugradba prema HRN. Obračun se vrši u metrima kubnim ugrađenog betona. U cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla.
1.1.2.1. |  | Kolektor 1.1 |  | m3 | 9 |  | 0
1.1.2.2. |  | Kolektor 1.2 |  | m3 | 12 |  | 0
1.1.2.3. |  | Kolektor 2.1 |  | m3 | 6 |  | 0
1.1.2.4. |  | Kolektor 2.2 |  | m3 | 17 |  | 0
1.1.2.5. |  | Kolektor 3.1 |  | m3 | 14 |  | 0
1.1.2.6. |  | Kolektor C |  | m3 | 12 |  | 0
1.1.2.7. |  | Kolektor D/2 |  | m3 | 15 |  | 0
1.1.3. |  | Postavljanje PEHD cijevi Ø630/542 mm, u potrebni položaj i dimenzije. Obračun po metru dužnom ugrađene cijevi. U cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema, dobava i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
1.1.3.1. |  | Kolektor 1.1 |  | m1 | 18 |  | 0
1.1.3.2. |  | Kolektor 1.2 |  | m1 | 24 |  | 0
1.1.3.3. |  | Kolektor 2.1 |  | m1 | 12 |  | 0
1.1.3.4. |  | Kolektor 2.2 |  | m1 | 34 |  | 0
1.1.3.5. |  | Kolektor 3.1 |  | m1 | 28 |  | 0
1.1.3.6. |  | Kolektor C |  | m1 | 24 |  | 0
1.1.3.7. |  | Kolektor D/2 |  | m1 | 30 |  | 0
1.1.4. |  | Ugradnja slivničke rešetke (dim.400x400 mm), nosivosti 400 kN, sa pravokutnim okvirom. Obračun po komadu ugrađene rešetke. U cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema, dobava i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
1.1.4.1. |  | Kolektor 1.1 |  | kom | 9 |  | 0
1.1.4.2. |  | Kolektor 1.2 |  | kom | 12 |  | 0
1.1.4.3. |  | Kolektor 2.1 |  | kom | 6 |  | 0
1.1.4.4. |  | Kolektor 2.2 |  | kom | 17 |  | 0
1.1.4.5. |  | Kolektor 3.1 |  | kom | 14 |  | 0
1.1.4.6. |  | Kolektor C |  | kom | 12 |  | 0
1.1.4.7. |  | Kolektor D/2 |  | kom | 15 |  | 0
1.1.5. |  | Zatrpavanje jame oko slivnika materijalom iz iskopa. Obračun po metru kubnom ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  |  |  | 0
1.1.5.1. |  | Kolektor 1.1 |  | m3 | 36 |  | 0
1.1.5.2. |  | Kolektor 1.2 |  | m3 | 48 |  | 0
1.1.5.3. |  | Kolektor 2.1 |  | m3 | 24 |  | 0
1.1.5.4. |  | Kolektor 2.2 |  | m3 | 68 |  | 0
1.1.5.5. |  | Kolektor 3.1 |  | m3 | 56 |  | 0
1.1.5.6. |  | Kolektor C |  | m3 | 48 |  | 0
1.1.5.7. |  | Kolektor D/2 |  | m3 | 60 |  | 0
1.2. | 2-04. 3-04.5 7-01. | Kompletna izvedba betonskih slivnika sa dvostrukom slivničkom rešetkom (vanjskih dim. 0.93 x 0.93 m, srednje visine 2.30 m), u svemu prema projektu i OTU, uz osiguranje i dokazivanje nepropusnosti svih spojeva. Stavka uključuje sve potrebne zemljane, betonske, armiranobetonske, zidarske, tesarske i dr. radove, sav materijal i opremu te sve ostalo potrebno za završetak posla.
1.2.1. |  | Iskop jame za okno slivnika bez obzira na kategoriju, sa potrebnim osiguranjem građevinske jame, razupiranjem te utovarom, odvozom i deponiranjem viška materijala iz iskopa na mjesto zbrinjavanja koje osigurava izvođač radova. Obračunava se po metru kubnom iskopa u sraslom stanju, a u cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla.
1.2.1.1. |  | Kolektor 1.2 |  | m3 | 1.5 |  | 0
1.2.1.2. |  | Kolektor 2.2 |  | m3 | 3 |  | 0
1.2.1.2. |  | Kolektor 3.1 |  | m3 | 1.5 |  | 0
1.2.2. |  | Betoniranje dna i stjenka slivnika betonom C 30/37, na pripremljenoj podlozi sa dodatkom sredstva za povećanje vodonepropusnosti u dvostranoj oplati. Za unutarnju oplatu koristiti izgubljenu oplatu od vertikalno postavljene PEHD cijevi DN 630/542 mm, dubina taložnice iznosi 0.80 m, u svemu prema detalju slivnika. Stavka obuhvaća sav beton, oplatu, armaturu, spojne, fazonske i brtvene elemente. Slivnici moraju biti vodonepropusni, a njihova vodonepropusnost dokazana. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, a priprema, njega i ugradba prema HRN. Obračun se vrši u metrima kubnim ugrađenog betona. U cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla.
1.2.2.1. |  | Kolektor 1.2 |  | m3 | 1.25 |  | 0
1.2.2.2. |  | Kolektor 2.2 |  | m3 | 2.5 |  | 0
1.2.2.3. |  | Kolektor 3.1 |  | m3 | 1.25 |  | 0
1.2.3. |  | Postavljanje PEHD cijevi Ø630/542 mm, u potrebni položaj i dimenzije. Obračun po metru dužnom ugrađene cijevi. U cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema, dobava i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
1.2.3.1. |  | Kolektor 1.2 |  | m1 | 2 |  | 0
1.2.3.2. |  | Kolektor 2.2 |  | m1 | 4 |  | 0
1.2.3.3. |  | Kolektor 3.1 |  | m1 | 2 |  | 0
1.2.4. |  | Ugradnja slivničke rešetke (dim.400x400 mm), nosivosti 400 kN, sa pravokutnim okvirom. Obračun po komadu ugrađene rešetke. U cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema, dobava i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
1.2.4.1. |  | Kolektor 1.2 |  | kom | 2 |  | 0
1.2.4.2. |  | Kolektor 2.2 |  | kom | 4 |  | 0
1.2.4.3. |  | Kolektor 3.1 |  | kom | 2 |  | 0
1.2.5. |  | Zatrpavanje jame oko slivnika materijalom iz iskopa. Obračun po metru kubnom ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  |  |  | 0
1.2.5.1. |  | Kolektor 1.2 |  | m3 | 4 |  | 0
1.2.5.2. |  | Kolektor 2.2 |  | m3 | 8 |  | 0
1.2.5.3. |  | Kolektor 3.1 |  | m3 | 4 |  | 0
1.3. | 3-04.4 | Kompletna izvedba revizijskog okna veličine 0.80x0.80m, srednje visine 2.0m u svemu prema projektu i OTU, uz osiguranje i dokazivanje nepropusnosti svih spojeva. Stavka uključuje sve potrebne zemljane, betonske, armiranobetonske, zidarske, tesarske i dr. radove, sav materijal i opremu te sve ostalo potrebno za završetak posla.
1.3.1. |  | Iskop jame za okno šahte bez obzira na kategoriju, sa potrebnim osiguranjem građevinske jame, razupiranjem te utovarom, odvozom i deponiranjem viška materijala iz iskopa na mjesto oporabe ili zbrinjavanja koje osigurava izvoditelj radova. Obračunava se po m3 iskopa u sraslom stanju, a u cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
1.3.1.1. |  | Kolektor 1.1 |  | m3 | 16 |  | 0
1.3.1.2. |  | Kolektor 1.2 |  | m3 | 8 |  | 0
1.3.1.3. |  | Kolektor 2.1 |  | m3 | 24 |  | 0
1.3.1.4. |  | Kolektor 3.1 |  | m3 | 8 |  | 0
1.3.1.5. |  | Kolektor C |  | m3 | 8 |  | 0
1.3.2. |  | Izrada okna od betona C30/37, dim. 0.80x0.80m, srednje visine 2.00 m u svemu prema detalju i OTU. Stavka obuhvaća podložni beton, beton okna, vodonepropusni cementni mort, oplatu, armaturu, lijevanoželjezne penjalice, spojne, fazonske i brtvene elemente. Okna moraju biti vodonepropusna, a njihova vodonepropusnost dokazana. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, uz pripremu, njegu i ugradbu prema HRN. Obračun je po m3 ugrađenog betona, a u cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
1.3.2.1. |  | Kolektor 1.1 |  | m3 | 5.8 |  | 0
1.3.2.2. |  | Kolektor 1.2 |  | m3 | 2.9 |  | 0
1.3.2.3. |  | Kolektor 2.1 |  | m3 | 8.7 |  | 0
1.3.2.4. |  | Kolektor 3.1 |  | m3 | 2.9 |  | 0
1.3.2.5. |  | Kolektor C |  | m3 | 2.9 |  | 0
1.3.3. |  | Ugradnja tipskog lijevanoželjeznog poklopca nosivosti 600 kN, dim. 600x600 mm s kvadratnim okvirom i okruglim poklopcem. Obračun po komadu ugrađenog poklopca. U cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema, dobava i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
1.3.3.1. |  | Kolektor 1.1 |  | kom | 2 |  | 0
1.3.3.2. |  | Kolektor 1.2 |  | kom | 1 |  | 0
1.3.3.3. |  | Kolektor 2.1 |  | kom | 3 |  | 0
1.3.3.4. |  | Kolektor 3.1 |  | kom | 1 |  | 0
1.3.3.5. |  | Kolektor C |  | kom | 1 |  | 0
1.3.4. |  | Zatrpavanje jame oko okna materijalom iz iskopa. Obračun po metru kubnom ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  |  |  | 0
1.3.4.1. |  | Kolektor 1.1 |  | m3 | 10 |  | 0
1.3.4.2. |  | Kolektor 1.2 |  | m3 | 5 |  | 0
1.3.4.3. |  | Kolektor 2.1 |  | m3 | 15 |  | 0
1.3.4.4. |  | Kolektor 3.1 |  | m3 | 5 |  | 0
1.3.4.5. |  | Kolektor C |  | m3 | 5 |  | 0
1.4. | 3-04.4 | Kompletna izvedba revizijskog okna veličine 1.00x1.00m, srednje visine 2.0m u svemu prema projektu i OTU, uz osiguranje i dokazivanje nepropusnosti svih spojeva. Stavka uključuje sve potrebne zemljane, betonske, armiranobetonske, zidarske, tesarske i dr. radove, sav materijal i opremu te sve ostalo potrebno za završetak posla.
1.4.1. |  | Iskop jame za okno šahte bez obzira na kategoriju, sa potrebnim osiguranjem građevinske jame, razupiranjem te utovarom, odvozom i deponiranjem viška materijala iz iskopa na mjesto oporabe ili zbrinjavanja koje osigurava izvoditelj radova. Obračunava se po m3 iskopa u sraslom stanju, a u cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
1.4.1.1. |  | Kolektor 1.1 |  | m3 | 30 |  | 0
1.4.1.2. |  | Kolektor 1.2 |  | m3 | 20 |  | 0
1.4.1.3. |  | Kolektor 2.2 |  | m3 | 40 |  | 0
1.4.1.4. |  | Kolektor 3.1 |  | m3 | 20 |  | 0
1.4.1.5. |  | Kolektor C |  | m3 | 70 |  | 0
1.4.1.6. |  | Kolektor D/2 |  | m3 | 40 |  | 0
1.4.2. |  | Izrada okna od betona C30/37, dim. 1.00x1.00m, srednje visine 2.00 m u svemu prema detalju i OTU. Stavka obuhvaća podložni beton, beton okna, vodonepropusni cementni mort, oplatu, armaturu, lijevanoželjezne penjalice, spojne, fazonske i brtvene elemente. Okna moraju biti vodonepropusna, a njihova vodonepropusnost dokazana. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, uz pripremu, njegu i ugradbu prema HRN. Obračun je po m3 ugrađenog betona, a u cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
1.4.2.1. |  | Kolektor 1.1 |  | m3 | 12.6 |  | 0
1.4.2.2. |  | Kolektor 1.2 |  | m3 | 8.4 |  | 0
1.4.2.3. |  | Kolektor 2.2 |  | m3 | 16.8 |  | 0
1.4.2.4. |  | Kolektor 3.1 |  | m3 | 8.4 |  | 0
1.4.2.5. |  | Kolektor C |  | m3 | 29.4 |  | 0
1.4.2.6. |  | Kolektor D/2 |  | m3 | 16.8 |  | 0
1.4.3. |  | Ugradnja tipskog lijevanoželjeznog poklopca nosivosti 600 kN, dim. 600x600 mm s kvadratnim okvirom i okruglim poklopcem. Obračun po komadu ugrađenog poklopca. U cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema, dobava i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
1.4.3.1. |  | Kolektor 1.1 |  | kom | 3 |  | 0
1.4.3.2. |  | Kolektor 1.2 |  | kom | 2 |  | 0
1.4.3.3. |  | Kolektor 2.2 |  | kom | 4 |  | 0
1.4.3.4. |  | Kolektor 3.1 |  | kom | 2 |  | 0
1.4.3.5. |  | Kolektor C |  | kom | 7 |  | 0
1.4.2.6. |  | Kolektor D/2 |  | kom | 4 |  | 0
1.4.4. |  | Zatrpavanje jame oko okna materijalom iz iskopa. Obračun po metru kubnom ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  |  |  | 0
1.4.4.1. |  | Kolektor 1.1 |  | m3 | 18 |  | 0
1.4.4.2. |  | Kolektor 1.2 |  | m3 | 12 |  | 0
1.4.4.3. |  | Kolektor 2.2 |  | m3 | 24 |  | 0
1.4.4.4. |  | Kolektor 3.1 |  | m3 | 12 |  | 0
1.4.4.5. |  | Kolektor C |  | m3 | 42 |  | 0
1.4.4.6. |  | Kolektor D/2 |  | m3 | 24 |  | 0
1.5. | 3-04.4 | Kompletna izvedba revizijskog okna veličine 1.20x1.20m, srednje visine 2.0m u svemu prema projektu i OTU, uz osiguranje i dokazivanje nepropusnosti svih spojeva. Stavka uključuje sve potrebne zemljane, betonske, armiranobetonske, zidarske, tesarske i dr. radove, sav materijal i opremu te sve ostalo potrebno za završetak posla.
1.5.1. |  | Iskop jame za okno šahte bez obzira na kategoriju, sa potrebnim osiguranjem građevinske jame, razupiranjem te utovarom, odvozom i deponiranjem viška materijala iz iskopa na mjesto oporabe ili zbrinjavanja koje osigurava izvoditelj radova. Obračunava se po m3 iskopa u sraslom stanju, a u cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
1.5.1.1. |  | Kolektor D/2 |  | m3 | 24 |  | 0
1.5.2. |  | Izrada okna od betona C30/37, dim. 1.00x1.00m, srednje visine 2.00 m u svemu prema detalju i OTU. Stavka obuhvaća podložni beton, beton okna, vodonepropusni cementni mort, oplatu, armaturu, lijevanoželjezne penjalice, spojne, fazonske i brtvene elemente. Okna moraju biti vodonepropusna, a njihova vodonepropusnost dokazana. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, uz pripremu, njegu i ugradbu prema HRN. Obračun je po m3 ugrađenog betona, a u cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
1.5.2.1. |  | Kolektor D/2 |  | m3 | 10.4 |  | 0
1.5.3. |  | Ugradnja tipskog lijevanoželjeznog poklopca nosivosti 600 kN, dim. 600x600 mm s kvadratnim okvirom i okruglim poklopcem. Obračun po komadu ugrađenog poklopca. U cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema, dobava i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
1.5.3.1. |  | Kolektor D/2 |  | kom | 2 |  | 0
1.5.4. |  | Zatrpavanje jame oko okna materijalom iz iskopa. Obračun po metru kubnom ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  |  |  | 0
1.5.4.1. |  | Kolektor D/2 |  | m3 | 14 |  | 0
1.6. | 3-04. 7-01. 7-01.04. | Izrada oborinske kanalizacije u svemu prema projektu i OTU, uz osiguranje i dokazivanje nepropusnosti svih spojeva.
1.6.1. |  | Iskop rova za kanalizaciju, dubine po projektu, a potrebne širine sa potrebnim osiguranjem rova, razupiranjem te utovarom, odvozom i deponiranjem viška materijala iz iskopa na mjesto zbrinjavanja koje osigurava izvođač. Obračunava se po m3 iskopa u sraslom stanju, a u cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla.
1.6.1.1. |  | Kolektor 1.1 |  | m3 | 265 |  | 0
1.6.1.2. |  | Kolektor 1.2 |  | m3 | 200 |  | 0
1.6.1.3. |  | Kolektor 2.1 |  | m3 | 189 |  | 0
1.6.1.4. |  | Kolektor 2.2 |  | m3 | 275 |  | 0
1.6.1.5. |  | Kolektor 3.1 |  | m3 | 232 |  | 0
1.6.1.6. |  | Kolektor C |  | m3 | 178 |  | 0
1.6.1.7. |  | Kolektor D/2 |  | m3 | 190 |  | 0
1.6.2. |  | Izvedba podloge od pijeska minimalne debljine 10 cm, granulacije 0-8mm, za polaganje cestovne kanalizacije, koja mora biti isplanirana i sabijena prema zahtjevima iz projekta. Potrebna je izrada posteljice s eventualnim sanacijama dna iskopa; dobava pijeska za podložni sloj, prijevozi i prijenosi materijala, ugradba, razastiranje i nabijanje na projektirane nagibe i mjere. Obračun je po m3 ugrađenog pijeska podloge projektiranih dimenzija (u jednom ili dva sloja). U cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
1.6.2.1. |  | Kolektor 1.1 |  | m3 | 18 |  | 0
1.6.2.2. |  | Kolektor 1.2 |  | m3 | 15 |  | 0
1.6.2.3. |  | Kolektor 2.1 |  | m3 | 15 |  | 0
1.6.2.4. |  | Kolektor 2.2 |  | m3 | 18 |  | 0
1.6.2.5. |  | Kolektor 3.1 |  | m3 | 18 |  | 0
1.6.2.6. |  | Kolektor C |  | m3 | 12 |  | 0
1.6.2.7. |  | Kolektor D/2 |  | m3 | 15 |  | 0
1.6.3 | 3-04.1 3-04.2 3-04.3 | Izrada oborinske kanalizacije u svemu prema projektu i OTU, uz osiguranje i dokazivanje nepropusnosti svih spojeva. U jediničnu cijenu je uključen iskop rova, izrada posteljice, dobava, doprema i ugradnja cijevi, ispuna rova materijalom prema OTU te odvoz viška materijala na mjesto oporabe ili zbrinjavanja koje osigurava izvoditelj radova te sav ostali rad, materijal, oprema, transporti i ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla.
1.6.3.1. |  | Izrada kanalizacije, cijevi DN800 PEHD. Obračun u m1 položene cijevi.
1.6.3.1.1. |  | Kolektor C |  | m1 | 30 |  | 0
1.6.3.1.2. |  | Kolektor D/2 |  | m1 | 12 |  | 0
1.6.3.2. |  | Izrada kanalizacije, cijevi DN600 PEHD. Obračun u m1 položene cijevi. |  |  |  |  | 0
1.6.3.2.1. |  | Kolektor 1.1 |  | m1 | 48 |  | 0
1.6.3.2.2. |  | Kolektor 2.2 |  | m1 | 78 |  | 0
1.6.3.2.3. |  | Kolektor C |  | m1 | 54 |  | 0
1.6.3.3. |  | Izrada kanalizacije, cijevi DN500 PEHD. Obračun u m1 položene cijevi. |  |  |  |  | 0
1.6.3.3.1. |  | Kolektor 1.2 |  | m1 | 60 |  | 0
1.6.3.3.2. |  | Kolektor 2.2 |  | m1 | 108 |  | 0
1.6.3.3.3. |  | Kolektor 3.1 |  | m1 | 96 |  | 0
1.6.3.3.4. |  | Kolektor D/2 |  | m1 | 84 |  | 0
1.6.3.4. |  | Izrada kanalizacije, cijevi DN400 PEHD. Obračun u m1 položene cijevi. |  |  |  |  | 0
1.6.3.4.1. |  | Kolektor 1.1 |  | m1 | 66 |  | 0
1.6.3.4.2. |  | Kolektor 1.2 |  | m1 | 90 |  | 0
1.6.3.4.3. |  | Kolektor 3.1 |  | m1 | 90 |  | 0
1.6.3.4.4. |  | Kolektor C |  | m1 | 24 |  | 0
1.6.3.4.5. |  | Kolektor D/2 |  | m1 | 66 |  | 0
1.6.3.5. |  | Izrada kanalizacije, cijevi DN300 PEHD. Obračun u m1 položene cijevi. |  |  |  |  | 0
1.6.3.5.1. |  | Kolektor 1.2 |  | m1 | 72 |  | 0
1.6.3.5.2. |  | Kolektor 2.1 |  | m1 | 180 |  | 0
1.6.3.6. |  | Izrada kanalizacije, cijevi DN200 PEHD (priključci slivnika) Obračun u m1 položene cijevi. |  |  |  |  | 0
1.6.3.6.1. |  | Kolektor 1.1 |  | m1 | 66 |  | 0
1.6.3.6.2. |  | Kolektor 1.2 |  | m1 | 54 |  | 0
1.6.3.6.2. |  | Kolektor 2.1 |  | m1 | 18 |  | 0
1.6.3.6.2. |  | Kolektor 2.2 |  | m1 | 90 |  | 0
1.6.3.6.3. |  | Kolektor 3.1 |  | m1 | 60 |  | 0
1.6.3.6.4. |  | Kolektor C |  | m1 | 82 |  | 0
1.6.3.6.5. |  | Kolektor D/2 |  | m1 | 60 |  | 0
1.6.4. |  | Zatrpavanje rova kanalizacije. Obvezno zatrpavanje rova pjeskovitim materijalom do 30 cm iznad tjemena cijevi, zatim ispuna rova materijalom iz iskopa, do definirane linije zatrpavanja u slojevima maksimalne visine od 30 cm. Obračunava se po metru kubnom ugrađenog materijala po mjerama iz projekta, a u cijeni je uključen sav rad, materijal, oprema te sve ostalo potrebno za završetak posla.
1.6.4.1. |  | Zatrpavanje pijeskom (prvih 30 cm iznad cijevi). |  |  |  |  | 0
1.6.4.1.1. |  | Kolektor 1.1 |  | m3 | 81 |  | 0
1.6.4.1.2. |  | Kolektor 1.2 |  | m3 | 68 |  | 0
1.6.4.1.3. |  | Kolektor 2.1 |  | m3 | 68 |  | 0
1.6.4.1.4. |  | Kolektor 2.2 |  | m3 | 81 |  | 0
1.6.4.1.5. |  | Kolektor 3.1 |  | m3 | 81 |  | 0
1.6.4.1.6. |  | Kolektor C |  | m3 | 53 |  | 0
1.6.4.1.7. |  | Kolektor D/2 |  | m3 | 68 |  | 0
1.6.4.2. |  | Zatrpavanje materijalom iz iskopa. |  |  |  |  | 0
1.6.4.2.1. |  | Kolektor 1.1 |  | m3 | 132 |  | 0
1.6.4.2.2. |  | Kolektor 1.2 |  | m3 | 87 |  | 0
1.6.4.2.3. |  | Kolektor 2.1 |  | m3 | 72 |  | 0
1.6.4.2.4. |  | Kolektor 2.2 |  | m3 | 135 |  | 0
1.6.4.2.5. |  | Kolektor 3.1 |  | m3 | 91 |  | 0
1.6.4.2.6. |  | Kolektor C |  | m3 | 98 |  | 0
1.6.4.2.7. |  | Kolektor D/2 |  | m3 | 72 |  | 0
1.7. |  | Izrada betonske obloge cijevi priključaka slivnika i kolektora. Izrada betonske i arm. bet. obloge, C 20/25 za cijev kolektora i priključaka slivnika. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, oplata, pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu. Obračun radova po kubnom metru ugrađenog betona. |  |  |  |  | 0
1.7.1. |  | Kolektor 1.1 |  | m3 | 19 |  | 0
1.7.2. |  | Kolektor 1.2 |  | m3 | 17 |  | 0
1.7.3. |  | Kolektor 2.1 |  | m3 | 5 |  | 0
1.7.4. |  | Kolektor 2.2 |  | m3 | 26 |  | 0
1.7.5. |  | Kolektor 3.1 |  | m3 | 17 |  | 0
1.7.6. |  | Kolektor C |  | m3 | 18 |  | 0
1.7.7. |  | Kolektor D/2 |  | m3 | 18 |  | 0
1.8. |  | Kompletna dobava i ugradnja separatora naftnih derivata D/2 u svemu prema projektu i OTU, uz osiguranje i dokazivanje nepropusnosti svih spojeva. Stavka uključuje sve potrebne zemljane, betonske, armiranobetonske, zidarske, tesarske i dr. radove, sav materijal i opremu te sve ostalo potrebno za završetak posla.
1.8.1. |  | Iskop jame za separator bez obzira na kategoriju, sa potrebnim osiguranjem građevinske jame, razupiranjem te utovarom, odvozom i deponiranjem viška materijala iz iskopa na mjesto oporabe ili zbrinjavanja koje osigurava izvoditelj radova. Obračunava se po m3 iskopa u sraslom stanju, a u cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  | m3 | 40 |  | 0
1.8.2. |  | Izrada armirano-betonske temeljne ploče separatora, dimenzija Ø350 debljine d=25cm, od betona C25/30 |  | m3 | 2.5 |  | 0
1.8.3. |  | Dobava i ugradnja separatora naftnih derivaza nazivnog protoka Q=30/300 l/s, izrađenog od armiranog betona, valjkastog oblika. Približne dimenzije separatora Ø250-300cm, visine oko 300cm s revizijskim otvorom Ø600-800mm s lijevano-željeznim poklopcem za prometno opterećenje E600. Preporuča se ugradnja dobava i ugradnja separatora jednakih karakteristika kao i već prethodno ugrađeni separatori. |  | kom | 1 |  | 0
1.8.4. |  | Zatrpavanje jame oko okna materijalom iz iskopa. Obračun po metru kubnom ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  | m3 | 18 |  | 0
1.9. |  | Izrada spoja na postojeći sustav oborinske odvodnje. Stavka obuhvaća sav ostali rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu. |  | kpl | 3 |  | 0
1. |  | OBORINSKA ODVODNJA - grupa radova vezana isključivo uz prometnice - UKUPNO (Eur): |  |  |  |  | 0

## Plato_0
Red.br. | O.T.U. | OPIS RADA | PREDMJER | Jed.mj. | Količina | Jed.cij. | Cijena
2. |  | OBORINSKA ODVODNJA - Plato (scrap)
2.1. | 2-04. 3-04.5 7-01. | Kompletna izvedba betonskih slivnika sa jednostrukom slivničkom rešetkom (vanjskih dim. 0.93 x 0.93 m, srednje visine 2.30 m), u svemu prema projektu i OTU, uz osiguranje i dokazivanje nepropusnosti svih spojeva. Stavka uključuje sve potrebne zemljane, betonske, armiranobetonske, zidarske, tesarske i dr. radove, sav materijal i opremu te sve ostalo potrebno za završetak posla.
2.1.1. |  | Iskop jame za okno slivnika bez obzira na kategoriju, sa potrebnim osiguranjem građevinske jame, razupiranjem te utovarom, odvozom i deponiranjem viška materijala iz iskopa na mjesto zbrinjavanja koje osigurava izvođač radova. Obračunava se po metru kubnom iskopa u sraslom stanju, a u cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla.
2.1.1.1. |  | Kolektor P0 |  | m3 | 66 |  | 0
2.1.2. |  | Betoniranje dna i stjenka slivnika betonom C 30/37, na pripremljenoj podlozi sa dodatkom sredstva za povećanje vodonepropusnosti u dvostranoj oplati. Za unutarnju oplatu koristiti izgubljenu oplatu od vertikalno postavljene PEHD cijevi DN 630/542 mm, dubina taložnice iznosi 0.80 m, u svemu prema detalju slivnika. Stavka obuhvaća sav beton, oplatu, armaturu, spojne, fazonske i brtvene elemente. Slivnici moraju biti vodonepropusni, a njihova vodonepropusnost dokazana. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, a priprema, njega i ugradba prema HRN. Obračun se vrši u metrima kubnim ugrađenog betona. U cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla.
2.1.2.1. |  | Kolektor P0 |  | m3 | 11 |  | 0
2.1.3. |  | Postavljanje PEHD cijevi Ø630/542 mm, u potrebni položaj i dimenzije. Obračun po metru dužnom ugrađene cijevi. U cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema, dobava i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
2.1.3.1. |  | Kolektor P0 |  | m1 | 22 |  | 0
2.1.4. |  | Ugradnja slivničke rešetke (dim.400x400 mm), nosivosti 400 kN, sa pravokutnim okvirom. Obračun po komadu ugrađene rešetke. U cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema, dobava i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
2.1.4.1. |  | Kolektor P0 |  | kom | 11 |  | 0
2.1.5. |  | Zatrpavanje jame oko slivnika materijalom iz iskopa. Obračun po metru kubnom ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  |  |  | 0
2.1.5.1. |  | Kolektor P0 |  | m3 | 44 |  | 0
2.2 | 3-04.4 | Kompletna izvedba revizijskog okna veličine 0.80x0.80m, srednje visine 2.0m u svemu prema projektu i OTU, uz osiguranje i dokazivanje nepropusnosti svih spojeva. Stavka uključuje sve potrebne zemljane, betonske, armiranobetonske, zidarske, tesarske i dr. radove, sav materijal i opremu te sve ostalo potrebno za završetak posla.
2.2.1. |  | Iskop jame za okno šahte bez obzira na kategoriju, sa potrebnim osiguranjem građevinske jame, razupiranjem te utovarom, odvozom i deponiranjem viška materijala iz iskopa na mjesto oporabe ili zbrinjavanja koje osigurava izvoditelj radova. Obračunava se po m3 iskopa u sraslom stanju, a u cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
2.2.1.1. |  | Kolektor P0 |  | m3 | 24 |  | 0
2.2.2. |  | Izrada okna od betona C30/37, dim. 0.80x0.80m, srednje visine 2.00 m u svemu prema detalju i OTU. Stavka obuhvaća podložni beton, beton okna, vodonepropusni cementni mort, oplatu, armaturu, lijevanoželjezne penjalice, spojne, fazonske i brtvene elemente. Okna moraju biti vodonepropusna, a njihova vodonepropusnost dokazana. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, uz pripremu, njegu i ugradbu prema HRN. Obračun je po m3 ugrađenog betona, a u cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
2.2.2.1. |  | Kolektor P0 |  | m3 | 8.7 |  | 0
2.2.3. |  | Ugradnja tipskog lijevanoželjeznog poklopca nosivosti 600 kN, dim. 600x600 mm s kvadratnim okvirom i okruglim poklopcem. Obračun po komadu ugrađenog poklopca. U cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema, dobava i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
2.2.3.1. |  | Kolektor P0 |  | kom | 3 |  | 0
2.2.4. |  | Zatrpavanje jame oko okna materijalom iz iskopa. Obračun po metru kubnom ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  |  |  | 0
2.2.4.1. |  | Kolektor P0 |  | m3 | 15 |  | 0
2.3. | 3-04.4 | Kompletna izvedba revizijskog okna veličine 1.00x1.00m, srednje visine 2.0m u svemu prema projektu i OTU, uz osiguranje i dokazivanje nepropusnosti svih spojeva. Stavka uključuje sve potrebne zemljane, betonske, armiranobetonske, zidarske, tesarske i dr. radove, sav materijal i opremu te sve ostalo potrebno za završetak posla.
2.3.1. |  | Iskop jame za okno šahte bez obzira na kategoriju, sa potrebnim osiguranjem građevinske jame, razupiranjem te utovarom, odvozom i deponiranjem viška materijala iz iskopa na mjesto oporabe ili zbrinjavanja koje osigurava izvoditelj radova. Obračunava se po m3 iskopa u sraslom stanju, a u cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
2.3.1.1. |  | Kolektor P0 |  | m3 | 30 |  | 0
2.3.2. |  | Izrada okna od betona C30/37, dim. 1.00x1.00m, srednje visine 2.00 m u svemu prema detalju i OTU. Stavka obuhvaća podložni beton, beton okna, vodonepropusni cementni mort, oplatu, armaturu, lijevanoželjezne penjalice, spojne, fazonske i brtvene elemente. Okna moraju biti vodonepropusna, a njihova vodonepropusnost dokazana. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, uz pripremu, njegu i ugradbu prema HRN. Obračun je po m3 ugrađenog betona, a u cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
2.3.2.1. |  | Kolektor P0 |  | m3 | 12.6 |  | 0
2.3.3. |  | Ugradnja tipskog lijevanoželjeznog poklopca nosivosti 600 kN, dim. 600x600 mm s kvadratnim okvirom i okruglim poklopcem. Obračun po komadu ugrađenog poklopca. U cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema, dobava i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
2.3.3.1. |  | Kolektor P0 |  | kom | 3 |  | 0
2.3.4. |  | Zatrpavanje jame oko okna materijalom iz iskopa. Obračun po metru kubnom ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  |  |  | 0
2.3.4.1. |  | Kolektor P0 |  | m3 | 18 |  | 0
2.4. | 3-04. 7-01. 7-01.04. | Izrada oborinske kanalizacije u svemu prema projektu i OTU, uz osiguranje i dokazivanje nepropusnosti svih spojeva.
2.4.1. |  | Iskop rova za kanalizaciju, dubine po projektu, a potrebne širine sa potrebnim osiguranjem rova, razupiranjem te utovarom, odvozom i deponiranjem viška materijala iz iskopa na mjesto zbrinjavanja koje osigurava izvođač. Obračunava se po m3 iskopa u sraslom stanju, a u cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla.
2.4.1.1. |  | Kolektor P0 |  | m3 | 155 |  | 0
2.4.2. |  | Izvedba podloge od pijeska minimalne debljine 10 cm, granulacije 0-8mm, za polaganje cestovne kanalizacije, koja mora biti isplanirana i sabijena prema zahtjevima iz projekta. Potrebna je izrada posteljice s eventualnim sanacijama dna iskopa; dobava pijeska za podložni sloj, prijevozi i prijenosi materijala, ugradba, razastiranje i nabijanje na projektirane nagibe i mjere. Obračun je po m3 ugrađenog pijeska podloge projektiranih dimenzija (u jednom ili dva sloja). U cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
2.4.2.1. |  | Kolektor P0 |  | m3 | 18 |  | 0
2.4.3 | 3-04.1 3-04.2 3-04.3 | Izrada oborinske kanalizacije u svemu prema projektu i OTU, uz osiguranje i dokazivanje nepropusnosti svih spojeva. U jediničnu cijenu je uključen iskop rova, izrada posteljice, dobava, doprema i ugradnja cijevi, ispuna rova materijalom prema OTU te odvoz viška materijala na mjesto oporabe ili zbrinjavanja koje osigurava izvoditelj radova te sav ostali rad, materijal, oprema, transporti i ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla.
2.4.3.1. |  | Izrada kanalizacije, cijevi DN600 PEHD. Obračun u m1 položene cijevi. |  |  |  |  | 0
2.4.3.1.1. |  | Kolektor P0 |  | m1 | 14 |  | 0
2.4.3.2. |  | Izrada kanalizacije, cijevi DN500 PEHD. Obračun u m1 položene cijevi. |  |  |  |  | 0
2.4.3.2.1. |  | Kolektor P0 |  | m1 | 40 |  | 0
2.4.3.3. |  | Izrada kanalizacije, cijevi DN400 PEHD. Obračun u m1 položene cijevi. |  |  |  |  | 0
2.4.3.3.1. |  | Kolektor P0 |  | m1 | 48 |  | 0
2.4.3.4. |  | Izrada kanalizacije, cijevi DN300 PEHD. Obračun u m1 položene cijevi. |  |  |  |  | 0
2.4.3.4.1. |  | Kolektor P0 |  | m1 | 30 |  | 0
2.4.3.6. |  | Izrada kanalizacije, cijevi DN200 PEHD (priključci slivnika). Obračun u m1 položene cijevi. |  |  |  |  | 0
2.4.3.6.1. |  | Kolektor P0 |  | m1 | 30 |  | 0
2.4.4. |  | Zatrpavanje rova kanalizacije. Obvezno zatrpavanje rova pjeskovitim materijalom do 30 cm iznad tjemena cijevi, zatim ispuna rova materijalom iz iskopa, do definirane linije zatrpavanja u slojevima maksimalne visine od 30 cm. Obračunava se po metru kubnom ugrađenog materijala po mjerama iz projekta, a u cijeni je uključen sav rad, materijal, oprema te sve ostalo potrebno za završetak posla.
2.4.4.1. |  | Zatrpavanje pijeskom (prvih 30 cm iznad cijevi). |  |  |  |  | 0
2.4.4.1.1. |  | Kolektor P0 |  | m3 | 65 |  | 0
2.4.4.2. |  | Zatrpavanje materijalom iz iskopa. |  |  |  |  | 0
2.4.4.2.1. |  | Kolektor P0 |  | m3 | 52 |  | 0
2.5. |  | Izrada betonske obloge cijevi priključaka slivnika i kolektora. Izrada betonske i arm. bet. obloge, C 20/25 za cijev kolektora i priključaka slivnika. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, oplata, pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu. Obračun radova po kubnom metru ugrađenog betona. |  |  |  |  | 0
2.5.1. |  | Kolektor P0 |  | m3 | 10 |  | 0
2.6. |  | Kompletna dobava i ugradnja separatora u svemu prema projektu i OTU, uz osiguranje i dokazivanje nepropusnosti svih spojeva. Stavka uključuje sve potrebne zemljane, betonske, armiranobetonske, zidarske, tesarske i dr. radove, sav materijal i opremu te sve ostalo potrebno za završetak posla.
2.6.1. |  | Iskop jame za separator bez obzira na kategoriju, sa potrebnim osiguranjem građevinske jame, razupiranjem te utovarom, odvozom i deponiranjem viška materijala iz iskopa na mjesto oporabe ili zbrinjavanja koje osigurava izvoditelj radova. Obračunava se po m3 iskopa u sraslom stanju, a u cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  | m3 | 105 |  | 0
2.6.2. |  | Izrada armirano-betonske temeljne ploče separatora, debljine d=25cm, od betona C25/30 |  | m3 | 11.5 |  | 0
2.6.3. |  | Dobava i ugradnja separatora onečišćenih otpadnih voda nazivnog protoka Q=300 l/s, izrađenog od armiranog betona ili čeličnih limova, valjkastog oblika ili oblika kvadra. Separator opremljen s taložnikom, koalescentnim filterom i revizijskim otvorima s lijevano-željeznim poklopcem za prometno opterećenje E600. Preporuča se ugradnja dobava i ugradnja separatora jednakog proizvođača kao i već prethodno ugrađeni separatori. |  | kom | 1 |  | 0
2.6.4. |  | Zatrpavanje jame oko okna materijalom iz iskopa. Obračun po metru kubnom ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  | m3 | 30 |  | 0
2.7. |  | Izrada spoja na postojeći sustav oborinske odvodnje. Stavka obuhvaća sav ostali rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu. |  | komplet | 1 |  | 0
2. |  | OBORINSKA ODVODNJA - Plato (scrap) - UKUPNO (Eur): |  |  |  |  | 0

## Plato_4
Red.br. | O.T.U. | OPIS RADA | PREDMJER | Jed.mj. | Količina | Jed.cij. | Cijena
3. |  | OBORINSKA ODVODNJA - Plato 4 (scrap)
3.1. | 2-04. 3-04.5 7-01. | Kompletna izvedba betonskih slivnika sa jednostrukom slivničkom rešetkom (vanjskih dim. 0.93 x 0.93 m, srednje visine 2.30 m), u svemu prema projektu i OTU, uz osiguranje i dokazivanje nepropusnosti svih spojeva. Stavka uključuje sve potrebne zemljane, betonske, armiranobetonske, zidarske, tesarske i dr. radove, sav materijal i opremu te sve ostalo potrebno za završetak posla.
3.1.1. |  | Iskop jame za okno slivnika bez obzira na kategoriju, sa potrebnim osiguranjem građevinske jame, razupiranjem te utovarom, odvozom i deponiranjem viška materijala iz iskopa na mjesto zbrinjavanja koje osigurava izvođač radova. Obračunava se po metru kubnom iskopa u sraslom stanju, a u cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla.
3.1.1.1. |  | Kolektor P4 |  | m3 | 108 |  | 0
3.1.2. |  | Betoniranje dna i stjenka slivnika betonom C 30/37, na pripremljenoj podlozi sa dodatkom sredstva za povećanje vodonepropusnosti u dvostranoj oplati. Za unutarnju oplatu koristiti izgubljenu oplatu od vertikalno postavljene PEHD cijevi DN 630/542 mm, dubina taložnice iznosi 0.80 m, u svemu prema detalju slivnika. Stavka obuhvaća sav beton, oplatu, armaturu, spojne, fazonske i brtvene elemente. Slivnici moraju biti vodonepropusni, a njihova vodonepropusnost dokazana. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, a priprema, njega i ugradba prema HRN. Obračun se vrši u metrima kubnim ugrađenog betona. U cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla.
3.1.2.1. |  | Kolektor P4 |  | m3 | 18 |  | 0
3.1.3. |  | Postavljanje PEHD cijevi Ø630/542 mm, u potrebni položaj i dimenzije. Obračun po metru dužnom ugrađene cijevi. U cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema, dobava i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
3.1.3.1. |  | Kolektor P4 |  | m1 | 36 |  | 0
3.1.4. |  | Ugradnja slivničke rešetke (dim.400x400 mm), nosivosti 400 kN, sa pravokutnim okvirom. Obračun po komadu ugrađene rešetke. U cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema, dobava i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
3.1.4.1. |  | Kolektor P4 |  | kom | 18 |  | 0
3.1.5. |  | Zatrpavanje jame oko slivnika materijalom iz iskopa. Obračun po metru kubnom ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  |  |  | 0
3.1.5.1. |  | Kolektor P4 |  | m3 | 72 |  | 0
3.2. | 2-04. 3-04.5 7-01. | Kompletna izvedba betonskih slivnika sa dvostrukom slivničkom rešetkom (vanjskih dim. 0.93 x 0.93 m, srednje visine 2.30 m), u svemu prema projektu i OTU, uz osiguranje i dokazivanje nepropusnosti svih spojeva. Stavka uključuje sve potrebne zemljane, betonske, armiranobetonske, zidarske, tesarske i dr. radove, sav materijal i opremu te sve ostalo potrebno za završetak posla.
3.2.1. |  | Iskop jame za okno slivnika bez obzira na kategoriju, sa potrebnim osiguranjem građevinske jame, razupiranjem te utovarom, odvozom i deponiranjem viška materijala iz iskopa na mjesto zbrinjavanja koje osigurava izvođač radova. Obračunava se po metru kubnom iskopa u sraslom stanju, a u cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla.
3.2.1.1. |  | Kolektor P4 |  | m3 | 1.5 |  | 0
3.2.2. |  | Betoniranje dna i stjenka slivnika betonom C 30/37, na pripremljenoj podlozi sa dodatkom sredstva za povećanje vodonepropusnosti u dvostranoj oplati. Za unutarnju oplatu koristiti izgubljenu oplatu od vertikalno postavljene PEHD cijevi DN 630/542 mm, dubina taložnice iznosi 0.80 m, u svemu prema detalju slivnika. Stavka obuhvaća sav beton, oplatu, armaturu, spojne, fazonske i brtvene elemente. Slivnici moraju biti vodonepropusni, a njihova vodonepropusnost dokazana. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, a priprema, njega i ugradba prema HRN. Obračun se vrši u metrima kubnim ugrađenog betona. U cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla.
3.2.2.1. |  | Kolektor P4 |  | m3 | 1.25 |  | 0
3.2.3. |  | Postavljanje PEHD cijevi Ø630/542 mm, u potrebni položaj i dimenzije. Obračun po metru dužnom ugrađene cijevi. U cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema, dobava i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
3.2.3.1. |  | Kolektor P4 |  | m1 | 2 |  | 0
3.2.4. |  | Ugradnja slivničke rešetke (dim.400x400 mm), nosivosti 400 kN, sa pravokutnim okvirom. Obračun po komadu ugrađene rešetke. U cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema, dobava i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
3.2.4.1. |  | Kolektor P4 |  | kom | 2 |  | 0
3.2.5. |  | Zatrpavanje jame oko slivnika materijalom iz iskopa. Obračun po metru kubnom ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  |  |  | 0
3.2.5.1. |  | Kolektor P4 |  | m3 | 4 |  | 0
3.3. | 3-04.4 | Kompletna izvedba revizijskog okna veličine 0.80x0.80m, srednje visine 2.0m u svemu prema projektu i OTU, uz osiguranje i dokazivanje nepropusnosti svih spojeva. Stavka uključuje sve potrebne zemljane, betonske, armiranobetonske, zidarske, tesarske i dr. radove, sav materijal i opremu te sve ostalo potrebno za završetak posla.
3.3.1. |  | Iskop jame za okno šahte bez obzira na kategoriju, sa potrebnim osiguranjem građevinske jame, razupiranjem te utovarom, odvozom i deponiranjem viška materijala iz iskopa na mjesto oporabe ili zbrinjavanja koje osigurava izvoditelj radova. Obračunava se po m3 iskopa u sraslom stanju, a u cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
3.3.1.1. |  | Kolektor P4 |  | m3 | 8 |  | 0
3.3.2. |  | Izrada okna od betona C30/37, dim. 0.80x0.80m, srednje visine 2.00 m u svemu prema detalju i OTU. Stavka obuhvaća podložni beton, beton okna, vodonepropusni cementni mort, oplatu, armaturu, lijevanoželjezne penjalice, spojne, fazonske i brtvene elemente. Okna moraju biti vodonepropusna, a njihova vodonepropusnost dokazana. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, uz pripremu, njegu i ugradbu prema HRN. Obračun je po m3 ugrađenog betona, a u cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
3.3.2.1. |  | Kolektor P4 |  | m3 | 2.9 |  | 0
3.3.3. |  | Ugradnja tipskog lijevanoželjeznog poklopca nosivosti 600 kN, dim. 600x600 mm s kvadratnim okvirom i okruglim poklopcem. Obračun po komadu ugrađenog poklopca. U cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema, dobava i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
3.3.3.1. |  | Kolektor P4 |  | kom | 1 |  | 0
3.3.4. |  | Zatrpavanje jame oko okna materijalom iz iskopa. Obračun po metru kubnom ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  |  |  | 0
3.3.4.1. |  | Kolektor P4 |  | m3 | 5 |  | 0
3.4. | 3-04.4 | Kompletna izvedba revizijskog okna veličine 1.00x1.00m, srednje visine 2.0m u svemu prema projektu i OTU, uz osiguranje i dokazivanje nepropusnosti svih spojeva. Stavka uključuje sve potrebne zemljane, betonske, armiranobetonske, zidarske, tesarske i dr. radove, sav materijal i opremu te sve ostalo potrebno za završetak posla.
3.4.1. |  | Iskop jame za okno šahte bez obzira na kategoriju, sa potrebnim osiguranjem građevinske jame, razupiranjem te utovarom, odvozom i deponiranjem viška materijala iz iskopa na mjesto oporabe ili zbrinjavanja koje osigurava izvoditelj radova. Obračunava se po m3 iskopa u sraslom stanju, a u cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
3.4.1.1. |  | Kolektor P4 |  | m3 | 40 |  | 0
3.4.2. |  | Izrada okna od betona C30/37, dim. 1.00x1.00m, srednje visine 2.00 m u svemu prema detalju i OTU. Stavka obuhvaća podložni beton, beton okna, vodonepropusni cementni mort, oplatu, armaturu, lijevanoželjezne penjalice, spojne, fazonske i brtvene elemente. Okna moraju biti vodonepropusna, a njihova vodonepropusnost dokazana. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, uz pripremu, njegu i ugradbu prema HRN. Obračun je po m3 ugrađenog betona, a u cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
3.4.2.1. |  | Kolektor P4 |  | m3 | 16.4 |  | 0
3.4.3. |  | Ugradnja tipskog lijevanoželjeznog poklopca nosivosti 600 kN, dim. 600x600 mm s kvadratnim okvirom i okruglim poklopcem. Obračun po komadu ugrađenog poklopca. U cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema, dobava i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
3.4.3.1. |  | Kolektor P4 |  | kom | 4 |  | 0
3.4.4. |  | Zatrpavanje jame oko okna materijalom iz iskopa. Obračun po metru kubnom ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  |  |  | 0
3.4.4.1. |  | Kolektor P4 |  | m3 | 24 |  | 0
3.5. | 3-04.4 | Kompletna izvedba revizijskog okna veličine 1.20x1.20m, srednje visine 4.0m u svemu prema projektu i OTU, uz osiguranje i dokazivanje nepropusnosti svih spojeva. Stavka uključuje sve potrebne zemljane, betonske, armiranobetonske, zidarske, tesarske i dr. radove, sav materijal i opremu te sve ostalo potrebno za završetak posla.
3.5.1. |  | Iskop jame za okno šahte bez obzira na kategoriju, sa potrebnim osiguranjem građevinske jame, razupiranjem te utovarom, odvozom i deponiranjem viška materijala iz iskopa na mjesto oporabe ili zbrinjavanja koje osigurava izvoditelj radova. Obračunava se po m3 iskopa u sraslom stanju, a u cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
3.5.1.1. |  | Kolektor P4 |  | m3 | 24 |  | 0
3.5.2. |  | Izrada okna od betona C30/37, dim. 1.00x1.00m, srednje visine 2.00 m u svemu prema detalju i OTU. Stavka obuhvaća podložni beton, beton okna, vodonepropusni cementni mort, oplatu, armaturu, lijevanoželjezne penjalice, spojne, fazonske i brtvene elemente. Okna moraju biti vodonepropusna, a njihova vodonepropusnost dokazana. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, uz pripremu, njegu i ugradbu prema HRN. Obračun je po m3 ugrađenog betona, a u cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
3.5.2.1. |  | Kolektor P4 |  | m3 | 9.4 |  | 0
3.5.3. |  | Ugradnja tipskog lijevanoželjeznog poklopca nosivosti 600 kN, dim. 600x600 mm s kvadratnim okvirom i okruglim poklopcem. Obračun po komadu ugrađenog poklopca. U cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema, dobava i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
3.5.3.1. |  | Kolektor P4 |  | kom | 1 |  | 0
3.6.4. |  | Zatrpavanje jame oko okna materijalom iz iskopa. Obračun po metru kubnom ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  |  |  | 0
3.5.4.1. |  | Kolektor P4 |  | m3 | 14 |  | 0
3.6. | 3-04. 7-01. 7-01.04. | Izrada oborinske kanalizacije u svemu prema projektu i OTU, uz osiguranje i dokazivanje nepropusnosti svih spojeva.
3.6.1. |  | Iskop rova za kanalizaciju, dubine po projektu, a potrebne širine sa potrebnim osiguranjem rova, razupiranjem te utovarom, odvozom i deponiranjem viška materijala iz iskopa na mjesto zbrinjavanja koje osigurava izvođač. Obračunava se po m3 iskopa u sraslom stanju, a u cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla.
3.6.1.1. |  | Kolektor P4 |  | m3 | 155 |  | 0
3.6.2. |  | Izvedba podloge od pijeska minimalne debljine 10 cm, granulacije 0-8mm, za polaganje cestovne kanalizacije, koja mora biti isplanirana i sabijena prema zahtjevima iz projekta. Potrebna je izrada posteljice s eventualnim sanacijama dna iskopa; dobava pijeska za podložni sloj, prijevozi i prijenosi materijala, ugradba, razastiranje i nabijanje na projektirane nagibe i mjere. Obračun je po m3 ugrađenog pijeska podloge projektiranih dimenzija (u jednom ili dva sloja). U cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
3.6.2.1. |  | Kolektor P4 |  | m3 | 16 |  | 0
3.6.3 | 3-04.1 3-04.2 3-04.3 | Izrada oborinske kanalizacije u svemu prema projektu i OTU, uz osiguranje i dokazivanje nepropusnosti svih spojeva. U jediničnu cijenu je uključen iskop rova, izrada posteljice, dobava, doprema i ugradnja cijevi, ispuna rova materijalom prema OTU te odvoz viška materijala na mjesto oporabe ili zbrinjavanja koje osigurava izvoditelj radova te sav ostali rad, materijal, oprema, transporti i ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla.
3.6.3.1. |  | Izrada kanalizacije, cijevi DN600 PEHD. Obračun u m1 položene cijevi. |  |  |  |  | 0
3.6.3.1.1. |  | Kolektor P4 |  | m1 | 40 |  | 0
3.6.3.2. |  | Izrada kanalizacije, cijevi DN500 PEHD. Obračun u m1 položene cijevi. |  |  |  |  | 0
3.6.3.2.1. |  | Kolektor P4 |  | m1 | 30 |  | 0
3.6.3.3. |  | Izrada kanalizacije, cijevi DN400 PEHD. Obračun u m1 položene cijevi. |  |  |  |  | 0
3.6.3.3.1. |  | Kolektor P4 |  | m1 | 30 |  | 0
3.6.3.4. |  | Izrada kanalizacije, cijevi DN200 PEHD (priključci slivnika). Obračun u m1 položene cijevi. |  |  |  |  | 0
3.6.3.4.1. |  | Kolektor P4 |  | m1 | 38 |  | 0
3.6.4. |  | Zatrpavanje rova kanalizacije. Obvezno zatrpavanje rova pjeskovitim materijalom do 30 cm iznad tjemena cijevi, zatim ispuna rova materijalom iz iskopa, do definirane linije zatrpavanja u slojevima maksimalne visine od 30 cm. Obračunava se po metru kubnom ugrađenog materijala po mjerama iz projekta, a u cijeni je uključen sav rad, materijal, oprema te sve ostalo potrebno za završetak posla.
3.6.4.1. |  | Zatrpavanje pijeskom (prvih 30 cm iznad cijevi). |  |  |  |  | 0
3.6.4.1.1. |  | Kolektor P4 |  | m3 | 48 |  | 0
3.6.4.2. |  | Zatrpavanje materijalom iz iskopa. |  |  |  |  | 0
3.6.4.2.1. |  | Kolektor P4 |  | m3 | 68 |  | 0
3.7. |  | Izrada betonske obloge cijevi priključaka slivnika i kolektora. Izrada betonske i arm. bet. obloge, C 20/25 za cijev kolektora i priključaka slivnika. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, oplata, pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu. Obračun radova po kubnom metru ugrađenog betona. |  |  |  |  | 0
3.7.1. |  | Kolektor P4 |  | m3 | 13 |  | 0
3.8. |  | Kompletna dobava i ugradnja separatora u svemu prema projektu i OTU, uz osiguranje i dokazivanje nepropusnosti svih spojeva. Stavka uključuje sve potrebne zemljane, betonske, armiranobetonske, zidarske, tesarske i dr. radove, sav materijal i opremu te sve ostalo potrebno za završetak posla.
3.8.1. |  | Iskop jame za separator bez obzira na kategoriju, sa potrebnim osiguranjem građevinske jame, razupiranjem te utovarom, odvozom i deponiranjem viška materijala iz iskopa na mjesto oporabe ili zbrinjavanja koje osigurava izvoditelj radova. Obračunava se po m3 iskopa u sraslom stanju, a u cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  | m3 | 125 |  | 0
3.8.2. |  | Izrada armirano-betonske temeljne ploče separatora, debljine d=25cm, od betona C25/30 |  | m3 | 12.5 |  | 0
3.8.3. |  | Dobava i ugradnja separatora onečišćenih otpadnih voda nazivnog protoka Q=300 l/s, izrađenog od armiranog betona ili čeličnih limova, valjkastog oblika ili oblika kvadra. Separator opremljen s taložnikom, koalescentnim filterom i revizijskim otvorima s lijevano-željeznim poklopcem za prometno opterećenje E600. Preporuča se ugradnja dobava i ugradnja separatora jednakog proizvođača kao i već prethodno ugrađeni separatori. |  | kom | 1 |  | 0
3.8.4. |  | Zatrpavanje jame oko okna materijalom iz iskopa. Obračun po metru kubnom ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  | m3 | 35 |  | 0
3.9. |  | Izrada spoja na postojeći sustav oborinske odvodnje. Stavka obuhvaća sav ostali rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu. |  | komplet | 1 |  | 0
3. |  | OBORINSKA ODVODNJA - Plato 4 (scrap) - UKUPNO (Eur): |  |  |  |  | 0

## Plato_5
Red.br. | O.T.U. | OPIS RADA | PREDMJER | Jed.mj. | Količina | Jed.cij. | Cijena
4. |  | OBORINSKA ODVODNJA - Plato 5 (scrap)
4.1. | 2-04. 3-04.5 7-01. | Kompletna izvedba betonskih slivnika sa jednostrukom slivničkom rešetkom (vanjskih dim. 0.93 x 0.93 m, srednje visine 2.30 m), u svemu prema projektu i OTU, uz osiguranje i dokazivanje nepropusnosti svih spojeva. Stavka uključuje sve potrebne zemljane, betonske, armiranobetonske, zidarske, tesarske i dr. radove, sav materijal i opremu te sve ostalo potrebno za završetak posla.
4.1.1. |  | Iskop jame za okno slivnika bez obzira na kategoriju, sa potrebnim osiguranjem građevinske jame, razupiranjem te utovarom, odvozom i deponiranjem viška materijala iz iskopa na mjesto zbrinjavanja koje osigurava izvođač radova. Obračunava se po metru kubnom iskopa u sraslom stanju, a u cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla.
4.1.1.1. |  | Kolektor P5 |  | m3 | 54 |  | 0
4.1.2. |  | Betoniranje dna i stjenka slivnika betonom C 30/37, na pripremljenoj podlozi sa dodatkom sredstva za povećanje vodonepropusnosti u dvostranoj oplati. Za unutarnju oplatu koristiti izgubljenu oplatu od vertikalno postavljene PEHD cijevi DN 630/542 mm, dubina taložnice iznosi 0.80 m, u svemu prema detalju slivnika. Stavka obuhvaća sav beton, oplatu, armaturu, spojne, fazonske i brtvene elemente. Slivnici moraju biti vodonepropusni, a njihova vodonepropusnost dokazana. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, a priprema, njega i ugradba prema HRN. Obračun se vrši u metrima kubnim ugrađenog betona. U cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla.
3.1.2.1. |  | Kolektor P5 |  | m3 | 9 |  | 0
3.1.3. |  | Postavljanje PEHD cijevi Ø630/542 mm, u potrebni položaj i dimenzije. Obračun po metru dužnom ugrađene cijevi. U cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema, dobava i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
4.1.3.1. |  | Kolektor P5 |  | m1 | 18 |  | 0
4.1.4. |  | Ugradnja slivničke rešetke (dim.400x400 mm), nosivosti 400 kN, sa pravokutnim okvirom. Obračun po komadu ugrađene rešetke. U cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema, dobava i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
4.1.4.1. |  | Kolektor P5 |  | kom | 9 |  | 0
4.1.5. |  | Zatrpavanje jame oko slivnika materijalom iz iskopa. Obračun po metru kubnom ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  |  |  | 0
4.1.5.1. |  | Kolektor P5 |  | m3 | 36 |  | 0
4.2. | 3-04.4 | Kompletna izvedba revizijskog okna veličine 0.80x0.80m, srednje visine 2.0m u svemu prema projektu i OTU, uz osiguranje i dokazivanje nepropusnosti svih spojeva. Stavka uključuje sve potrebne zemljane, betonske, armiranobetonske, zidarske, tesarske i dr. radove, sav materijal i opremu te sve ostalo potrebno za završetak posla.
4.2.1. |  | Iskop jame za okno šahte bez obzira na kategoriju, sa potrebnim osiguranjem građevinske jame, razupiranjem te utovarom, odvozom i deponiranjem viška materijala iz iskopa na mjesto oporabe ili zbrinjavanja koje osigurava izvoditelj radova. Obračunava se po m3 iskopa u sraslom stanju, a u cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
4.2.1.1. |  | Kolektor P5 |  | m3 | 24 |  | 0
4.2.2. |  | Izrada okna od betona C30/37, dim. 0.80x0.80m, srednje visine 2.00 m u svemu prema detalju i OTU. Stavka obuhvaća podložni beton, beton okna, vodonepropusni cementni mort, oplatu, armaturu, lijevanoželjezne penjalice, spojne, fazonske i brtvene elemente. Okna moraju biti vodonepropusna, a njihova vodonepropusnost dokazana. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, uz pripremu, njegu i ugradbu prema HRN. Obračun je po m3 ugrađenog betona, a u cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
4.2.2.1. |  | Kolektor P5 |  | m3 | 8.7 |  | 0
4.2.3. |  | Ugradnja tipskog lijevanoželjeznog poklopca nosivosti 600 kN, dim. 600x600 mm s kvadratnim okvirom i okruglim poklopcem. Obračun po komadu ugrađenog poklopca. U cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema, dobava i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
4.2.3.1. |  | Kolektor P5 |  | kom | 3 |  | 0
4.2.4. |  | Zatrpavanje jame oko okna materijalom iz iskopa. Obračun po metru kubnom ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  |  |  | 0
4.2.4.1. |  | Kolektor P5 |  | m3 | 15 |  | 0
4.3. | 3-04. 7-01. 7-01.04. | Izrada oborinske kanalizacije u svemu prema projektu i OTU, uz osiguranje i dokazivanje nepropusnosti svih spojeva.
4.3.1. |  | Iskop rova za kanalizaciju, dubine po projektu, a potrebne širine sa potrebnim osiguranjem rova, razupiranjem te utovarom, odvozom i deponiranjem viška materijala iz iskopa na mjesto zbrinjavanja koje osigurava izvođač. Obračunava se po m3 iskopa u sraslom stanju, a u cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla.
4.3.1.1. |  | Kolektor P5 |  | m3 | 245 |  | 0
4.3.2. |  | Izvedba podloge od pijeska minimalne debljine 10 cm, granulacije 0-8mm, za polaganje cestovne kanalizacije, koja mora biti isplanirana i sabijena prema zahtjevima iz projekta. Potrebna je izrada posteljice s eventualnim sanacijama dna iskopa; dobava pijeska za podložni sloj, prijevozi i prijenosi materijala, ugradba, razastiranje i nabijanje na projektirane nagibe i mjere. Obračun je po m3 ugrađenog pijeska podloge projektiranih dimenzija (u jednom ili dva sloja). U cijenu su uključeni svi radovi, materijali, oprema i sve ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla. |  |  |  |  | 0
4.3.2.1. |  | Kolektor P5 |  | m3 | 24 |  | 0
4.3.3 | 3-04.1 3-04.2 3-04.3 | Izrada oborinske kanalizacije u svemu prema projektu i OTU, uz osiguranje i dokazivanje nepropusnosti svih spojeva. U jediničnu cijenu je uključen iskop rova, izrada posteljice, dobava, doprema i ugradnja cijevi, ispuna rova materijalom prema OTU te odvoz viška materijala na mjesto oporabe ili zbrinjavanja koje osigurava izvoditelj radova te sav ostali rad, materijal, oprema, transporti i ostalo potrebno za potpuni dovršetak posla.
4.3.3.1. |  | Izrada kanalizacije, cijevi DN400 PEHD. Obračun u m1 položene cijevi. |  |  |  |  | 0
4.3.3.1.1. |  | Kolektor P5 |  | m1 | 182 |  | 0
4.3.3.2. |  | Izrada kanalizacije, cijevi DN300 PEHD. Obračun u m1 položene cijevi. |  |  |  |  | 0
4.3.3.2.1. |  | Kolektor P5 |  | m1 | 30 |  | 0
4.3.3.3. |  | Izrada kanalizacije, cijevi DN200 PEHD (priključci slivnika). Obračun u m1 položene cijevi. |  |  |  |  | 0
4.3.3.3.1. |  | Kolektor P5 |  | m1 | 34 |  | 0
4.6.4. |  | Zatrpavanje rova kanalizacije. Obvezno zatrpavanje rova pjeskovitim materijalom do 30 cm iznad tjemena cijevi, zatim ispuna rova materijalom iz iskopa, do definirane linije zatrpavanja u slojevima maksimalne visine od 30 cm. Obračunava se po metru kubnom ugrađenog materijala po mjerama iz projekta, a u cijeni je uključen sav rad, materijal, oprema te sve ostalo potrebno za završetak posla.
4.6.4.1. |  | Zatrpavanje pijeskom (prvih 30 cm iznad cijevi). |  |  |  |  | 0
4.6.4.1.1. |  | Kolektor P5 |  | m3 | 81 |  | 0
4.6.4.2. |  | Zatrpavanje materijalom iz iskopa. |  |  |  |  | 0
4.6.4.2.1. |  |  |  | m3 | 118 |  | 0
4.7. |  | Izrada betonske obloge cijevi priključaka slivnika i kolektora. Izrada betonske i arm. bet. obloge, C 20/25 za cijev kolektora i priključaka slivnika. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, oplata, pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu. Obračun radova po kubnom metru ugrađenog betona. |  |  |  |  | 0
4.7.1. |  | Kolektor P5 |  | m3 | 12 |  | 0
4.8. |  | Izrada spoja na kolektor P0. Stavka obuhvaća sav ostali rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu. |  | komplet | 1 |  | 0
3. |  | OBORINSKA ODVODNJA - Plato 5 (scrap) - UKUPNO (Eur): |  |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA:
1. | OBORINSKA ODVODNJA - grupa radova vezana isključivo uz prometnice | 0
2. | OBORINSKA ODVODNJA - Plato (scrap) | 0
3. | OBORINSKA ODVODNJA - Plato 4 (scrap) | 0
4. | OBORINSKA ODVODNJA - Plato 5 (scrap) | 0
| UKUPNO (Eur): | 0
5. | NEPREDVIĐENI RADOVI (5%) | 0
| UKUPNO OBORINSKA ODVODNJA (Eur): | 0
| PDV (25%) | 0
| SVEUKUPNO (Eur): | 0