## Sheet1
JEDINIČNI TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
1. Skidanje ostataka razbijenih salonitnih ploča, otpuštanje susjednih ploča radi podvlačenja
novih, montaža novih ploča komplet sa pričvrsnim priborom (alfa, zeta ili samonarezni vijci).
Odvoz materijala na deponij. Salonit ploče dim. 200*95 cm, BEZ AZBESTA, 5 i pol vali.
| 1 | kom | a
2. Isto kao stavka 1. samo salonit ploče dim. 125*95 cm, 5 i pol vali.
| 1 | kom | a
3. Skidanje dotrajalog ili oštećenog pokrova od trapeznog lima deb. 0,55 do 1 mm, i
odvoz na deponij.
| 1 | m2 | a
4. Izrada i montaža novog pokrova od trapeznog pocinčanog lima deb. 0,6 mm, komplet sa
pričvrsnim materijalom na čeličnu ili betonsku potkonstrukciju.
| 1 | m2 | a
5. Isto kao stavka 4. samo pocinčani obojani lim.
| 1 | m2 | a
6. Izrada i montaža krova od aluminijskog lima deb. 1 mm pokrivne površine 65 cm,
visine vala 60 mm.
| 1 | m2 | a
7. Izrada i postava novog sljemena od poc. Lima deb. 0,6 mm, sa usjecanjem valova i
postavom podložne spužvice prema postojećim salonitnim pločama ili trapeznom limu, ili
krovnom pokrovu od panela, RŠ do 60 cm.
| 1 | m | a
8. Isto kao stavka 7. samo RŠ 80 cm.
| 1 | m | a
9. Izrada i postava novog sljemena od aluminijskog lima deb. 1 mm, RŠ do 120 cm.
| 1 | m | a
10. Dobava i postava novih valovitih ploča od pocinčanog lima deb. 1 mm, komplet sa
pričvrsnim priborom.
| 1 | m2 | a
11. Skidanje postojećeg krovnog pokrova od salonita radi zamjene dotrajale limarije i
vraćanje istoga po postavi nove limarije, uz upotrebu novih vijaka.
| 1 | m2 | a
12. Skidanje postojećeg krovnog pokrova od trapeznog lima radi zamjene dotrajale limarije,
i vraćanje istoga po postavi nove limarije, uz upotrebu novih vijaka.
| 1 | m2 | a
13.Skidanje dotrajalih žljebova, i odvoz na deponiju.
| 1 | m | a
14. Skidanje dotrajalih kuka, ili čeličnih nosača limarije.
| 1 | kom | a
15. Izrada, dostava i postava novih kuka za žljebove ili korita od poc. Flaha RŠ do 100 cm.
| 1 | kom | a
16. Isto kao stavka 15. samo RŠ 40.
| 1 | kom | a
17. Isto kao stavka 15. samo RŠ 50.
| 1 | kom | a
18.Demontaža postojećih dotrajalih vertikala of FI 100-FI 160, cijelokuone ili dijelovi vertikala.
| 1 | m | a
19. Demontaža podtojećih dotrajalih obujmica.
| 1 | kom | a
20.Izrada, dostava i montaža novih vertikalnih cijevi oborinske vode, od poc. Lima FI 100,
komplet sa obujmicama i koljenima.
| 1 | m | a
21. Isto kao stavka 20. samo FI 120.
| 1 | m | a
22. Isto kao stavka 20. samo FI 140.
| 1 | m | a
23.Izrada, dostava opšava dimnjaka, ventilacijskih otvora, skladišnih vrata, opšava zabata,
lastavica, od poc. lima deb. 0,60 mm, RŠ 50.
| 1 | m | a
24. Isto kao stavka 23. samo RŠ do 60 cm.
| 1 | m | a
25. Demontaža postojeće dotrajale krovne uvale.
| 1 | m | a
26. Izrada, dostava i postava nove krovne uvale od poc. Lima deb. 0,6 mm, RŠ 100 cm.
| 1 | m | a
27.Isto kao stavka 26. samo RŠ 120 cm.
| 1 | m | a
28.Isto kao stavka 26. samo od aluminijskog lima deb. 1 mm, RŠ 100 cm.
| 1 | m | a
29.Isto kao stavka 26. samo od aluminijskog liam deb. 1 mm, RŠ 120cm.
| 1 | m | a
30. Izrada dostava i postava krovne dilatacije između krovišta i odjeljenja, od poc. Lima
deb. 0,6 mm, RŠ 90 cm.
| 1 | m | a
31. Isto kao stavka 30. samo od aluminijskog lima deb. 1 mm, RŠ 90 cm.
| 1 | m | a
32.Izrada, dostava i postava odzračnika sa plaštom na ravnim krovovima sa ljepenkom, od
poc. Lima deb. 0,6 mm, FI 120.
| 1 | kom | a
33. Demontaža postojećih oštećenih giznih cijevi komplet sa obujmicama.
| 1 | m | a
34. Dobava i postava novih odvodnih cijevi od gize FI 125.
| 1 | m | a
35. Isto kao stavka 34. samo FI 150.
| 1 | m | a
36. Isto kao stavka 34. samo FI 180.
| 1 | m | a
37. Strojno odčepljivanje vertikalnih cijevi oborinske odvodnje od naslaga blata do
10 m visine.
| 1 | m | a
38. Izrada, dostava i postava novog kvadratnog žljeba RŠ 33 od poc. Lima deb. 0,6 mm.
| 1 | m | a
39. Isto kao stavka 38. samo RŠ 50.
| 1 | m | a
40. Isto kao stavka 38. samo RŠ 80.
| 1 | m | a
41.Izrada, dostava i postava okapnica od poc. Lima RŠ 45, deb. Lima 0,6 mm.
| 1 | m | a
42.Skidanje postojećih olabavljenih vijaka sa salonitnog, i trapeznog krovnog pokrova, te
dobava i i postava novih vijaka uz upotrebu jahača i brtvljenjem UV stabilnim silikonima.
| 1 | kom | a
43.Čišćenje žljebova, krovnih uvala, betonskih korita od naslaga blata, lišća, ptičjeg izmeta.
| 1 | m | a
44. Pregled krovišta od lima i salonita, krovnih panela i silikoniranje i krpanje sitnih pukotina
i rupica.
| 1 | m2 | a
45.Preslagivanje salonit ploča na dijelu krova,skidanje ploča, odlaganje, čišćenje spoejva, te
ponovna montaža uz korištenje novog pričvrsnog pribora.
| 1 | m2 | a
46.Dobava i postava novih vertikala od pvc-a komplet sa obujmicama FI 125.
| 1 | m | a
47. Izrada i postava čelične potkonstrukcije na betonskoj podlozi, ili ojačanje postojeće
čelične konstrukcije, radi postave novog pokrova.
| 1 | kg | a
48. Učvršćivanje čelične konstrukcije sa kemijskim tiplama do dubine 20 cm, uz prethodno
čišćenje rupa usisavanjem.
| 1 | kom | a
49. Struganje starih slojeva hidroizolacije sa ravnoga krova do čvrste podloge radi postave
nove hidroizolacije.
| 1 | m2 | a
50. Čišćenje postojeće krovne površine od nakupina ptičjeg izmeta radi ostvarivanja
mogućnosti sanacije krovišta.
| 1 | m2 | a
51.Izrada, dostava i postava novog žljeba od poc. Lima RŠ 40, deb. Lima 0,6 mm.
| 1 | m | a
52.Isto kao stavka 51. samo RŠ 50, deb. 0,6 mm.
| 1 | m | a
53. Izrada, dostava i postava kuka od poc. Flaha za polukružni žljeb RŠ 40.
| 1 | kom | a
54.Isto kao stavka 53. samo RŠ 50.
| 1 | kom | a
55.Dobava krojenje i postava nosive konstrukcije od drvenih greda do dim. 20*25.
Iste se pričvršćuju kutnicima i konstrukcijskim vijcima.
| 1 | m3 | a
56. Dobava i postava letava kao potkonstrukcije od jelove građe dim 3*5, 5*8. Iste se
pričvršćuju vijčano
| 1 | m3 | a
57.Dobava i postava paropropusne, vodonepropusne krovne folije 170g.
| 1 | m2 | a
58.Dobava i postava nove daščane krovne obloge na drvenu konstrukciju.
Daščana obloga od prosušene jelovine deb. 24 mm.
| 1 | m2 | a
59. Zaštita drvene obloge i drvene nosive konstrukcije sredstvom protiv crvotočine.
| 1 | m2 | a
60.Dobava i postava novih kaštelanki na krovnu plohu.
|  | m2 | a
61.Izrada hidroizolacije ravnoga krova sa hladnim premazom i jednim slojem V4 hidroizolacije
| 1 | m2 | a
62.Izrada hidroizolacije ravnoga krova sa hladnim premazom i dva sloja V4 hidroizolacije.
| 1 | m2 | a
63.Izrada hidroizolacije ravnoga krova sa hladnim premazom, dva sloja V4 hidroizolacije i
završnim slojem sa lisnatim posipom škriljevca.
| 1 | m2 | a
64. Izrada radnog tornja od cijevne skele radi montaže dizalice i ostvarivanja mogućnosti
dizanja materijala. Toranj do 15 m visine
| 1 | kom | a
65. Isto kao stavka 64. samo do 20 m visine.
| 1 | kom | a
66.Najam KV radnika limar-krovopokrivač
| 1 | sat | a
67.Korištenje sata autokošare za radove na visini do 20 m.
| 1 | sat | a
68.Dobava i postava dizalice za dizanje trapeznih ploča i krovnih panela na objekt visine do
20 m, nosivosti do 250 kg.
| 1 | kpl | a
69. Ručni utovar i odvoz otpadnog materijala.
| 1 | m3 | a
70. Zbrinjavanje otpadnog materijala, neopasni otpad na deponiju.
| 1 | m3 | a
71. Izrada i ugradnja netipskog trapeznog obojanog pocinčanog lima debljine 0,6 mm (trapez
se uklapa u razne tipove postojećih krovnih panela. Dužine od 8-10 m u jednom komadu).
U cijenu uključen sav pričvrsni pribor i brtvljenja.
| 1 | m2 | a
BETONSKI RADOVI
1.Strojni iskop betonske ili asfaltne podloge do debljine do 10 cm, sa odvozom materijala.
| 1 | m2 | a
2.Strojni iskop zablaćenog materijala do određene dubine sa odvozom na deponij.
| 1 | m3 | a
3.Dobava i postava sloja tucanika određene dubine(20 cm).
| 1 | m3 | a
4.Strojno sabijanje podloge vibro pločom.
| 1 | m2 | a
5.Betoniranje površine betonom MB 300, debljine 10 cm.
| 1 | m2 | a
6.Otucanje žbuke sa fasade do stabilne podloge.
| 1 | m2 | a
7.Nabacivanje jakog cementnog šprica na očišćenu podlogu.
| 1 | m2 | a
8.Zidanje novog zida od betonskih bloketa debljine zida 25 cm.
| 1 | m2 | a
9.Žbukanje puc lajsne na mjestima otpale žbuke.
| 1 | m | a
SUHOMONTAŽNI RADOVI
1.Izrada knauf zida deb. 10 cm, obostrano opločen dvostrukom knauf pločom, konstrukcija
upucana u čelične profile HEA debljine stijenki do 1 cm .
Svi spojevi ploča obostrano rabicirani.
| 1 | m2 | a
2.Isto kao stavka 1 samo jednostrano opločan sa jednim slojem vodootpornog knaufa.
| 1 | m2 | a
3.Izrada knauf spuštenog plafona, nosiva konstrukcijama na visilicama, spušten do 110 cm,
sidren u lučni svod sa ispunom od cigle. Jednostruka plafonska obloga, svi spojevi rabicirani.
| 1 | m2 | a
4.Dobava i ugradnja revizija u plafonsku konstrukciju za potrebe električara. Revizija 40*40.
| 1 | kom | a
5. Isto kao stavka 4. samo 60*60.
| 1 | kom | a
6. Ručno skidanje dotrajalog linoleuma, laminata i kutnih letvica.
| 1 | m2 | a
7.Niveliranje poda u debljini do 3 mm za postavu laminata.
| 1 | m2 | a
8.Dobava i postava podložne spužvice za laminat deb. 2-5 mm.
| 1 | m2 | a
9.Podrezivaje postojećih vrata.
| 1 | kom | a
10.Dobava i postava laminata do 180kn. Svi prijenosi u cijeni.
| 1 | m2 | a
11.Dobava i postava kutnih letvica ljepljenjem na silikon i pribijanjem čavlićima.
| 1 | m | a
12.Demontaža postojećih dotrajalih drvenih vrata do dim. 120*210.
| 1 | kom | a
13.Dobava i postava unutarnjih drvenih vrata dim. 90*205komplet sa rubnim letvicama,
štitnikom i bravom. Vrata tipska u bijeloj boji.
| 1 | kom | a
14.Isto kao stavka 13. samo dim. 80*205.
| 1 | kom | a
15.Isto kao stavka 13. samo 70*205.
| 1 | kom | a
16.Isto kao stavka 13 samo 60*205.
| 1 | kom | a
17. Dobava i ugradnja pragova od al. Profila.
| 1 | kom | a
18.Demontaža postojećih dotrajalih kvaka i cilindara, te dobava i postava zamjenskog.
Stavka uključuje stantardne cilinre, i ne uključuje cilindre na protuprovalnim vratima.
| 1 | kom | a
19.Demontaža postojećih dotrajalih zavjesa raznih dimenzija i uzoraka.
| 1 | m2 | a
20.Dobava i postava trakastih zavjesa u bijelom tonu komplet sa nosivom konstrukcijom i
mehanizmom.
| 1 | m2 | a
LIČILAČKI RADOVI
1.Struganje zidova i stropova.
| 1 | m2 | a
2.Nanos impregnacije nazidove i stropove.
| 1 | m2 | a
3.Zaštita podova, namještaja i stolarije sa pvc folijom.
| 1 | m2 | a
4.Gletanje zidova i stropova jednokratno.
| 1 | m2 | a
5.Gletanje zidova i stropova dvokratno.
| 1 | m2 | a
6.Gletanje zidova i stropova trokratno.
| 1 | m2 | a
7.Ličenje zidova i stropova poludisperzivnom bojom u dva soja, u bijelom tonu.
| 1 | m2 | a
8.Isto kao stavka 7. samo bojom u tonu.
| 1 | m2 | a
9.Skidanje boje sa cijevi radijatorskog razvoda sve do podložne boje, te nanos temperaturno
otporne boje u tri sloja u bijelom tonu.
| 1 | m | a
10.Piturska obrada radijatora u bijelom tonu u minimalno dva sloja temperaturno otporne
boje.
| 1 | m2 | a
11.Piturska obrada zidova uljanom bojom u dva sloja minimalno, uz sve potrebne predradnje.
| 1 | m2 | a
12.Ličenje stolarije, struganje, paljenje, brušenje, kitanje, te temeljni premaz i završni
nanos boje na vodenoj bazi.
| 1 | m2 | a
13. Isto kao stavka 12. samo uljana boja.
| 1 | m2 | a
14. Ugradnja novih drvenih prozora raznih dimenzija.
| 1 | m2 | a
15. Skidanje dotrajalih drvenih prozora raznih dimnezija.
| 1 | m2 | a
16. Dobava i postava pokretne skele do 9 m visine za potrebe izvođenja radova.
| 1 | kpl | a
17. Ljepljenje knauf ploča na zidove radi sanacije neravnina.Ploča obična gipsana.
| 1 | m2 | a
18. Obrada špalete sa vanjske i unutarnje strane u širini do 90 cm.
| 1 | m | a
KERAMIČARSKI RADOVI
1.Otucanje postojeće dotrajale keramike sa zidova i podova.
| 1 | m2 | a
2.Izravnavanje površina zidova žbukanjem do 8 cm debljine za potrebe izravnavanja.
| 1 | m2 | a
3.Isto kao stavka 2. samo 5 cm.
| 1 | m2 | a
4.Isto kao stavka 2 samo 3 cm.
| 1 | m2 | a
5.Strojno skidanje oštećenog estriha sa poda u debljini 5 cm.
| 1 | m2 | a
6. Nanos impregnacije na podlogu uz prethodno otprašivanje podloge.
| 1 | m2 | a
7. Izrada estriha u debljini do 5 cm.
| 1 | m2 | a
8.Niveliranje podloge u debljini od 1 do 3 cm radi postave keramike sa tankoslojnim
estrisima.
| 1 | m2 | a
9.Dobava i postava podne keramike u vrijenosti keramike od 200 kn. Stavka uključuje
ljepilo, i furir masu.
| 1 | m2 | a
10. Dobava i postava zidne keramike u vrijednosti keramike do 200 kn. Stavka uključuje
ljepilo i fugir masu.
| 1 | m2 | a
STAKLARSKI RADOVI
1.Dolazak i odlazak radi uzimanja mjera po jednom radnom nalogu.
| 1 | kom | a
2.Skidanje stakla te čišćenje od kita i odvoz otpadnog materijala na deponij.
| 1 | m2 | a
3.Ostakljenje staklom od 3 mm FLOAT (DRVO)
| 1 | m2 | a
4.Ostakljenje staklom od 3 mm FLOAT (BRAVARIJA)
| 1 | m2 | a
5.Ostakljenje staklom od 4 mm FLOAT (DRVO)
| 1 | m2 | a
6.Ostakljenje staklom od 4 mm FLOAT (BRAVARIJA)
| 1 | m2 | a
7.Ostakljenje staklom ornament bijeli griz (DRVO)
| 1 | m2 | a
8.Ostakljenje staklom ornament bijeli griz(BRAVARIJA)
| 1 | m2 | a
9.Ostakljenje staklom ornament u boji (DRVO)
| 1 | m2 | a
10.Ostakljenje staklom ornament u boji (BRAVARIJA)
| 1 | m2 | a
11.Ostakljenje žičanim staklom (DRVO)
| 1 | m2 | a
12.Ostakljenje žičanim staklom (BRAVARIJA)
| 1 | m2 | a
13.Ostakljenje termopan staklom 4+12+4 (DRVO).
| 1 | m2 | a
14.Ostakljenje termopan staklom 4+12+4 (BRAVARIJA)
| 1 | m2 | a
ZA GORE NAVEDENE STAVKE CIJENE SE ODNOSE NA NORMALNU VELIČINU STAKLA 1 M2 * 2KOM
VODOINSTALATERSKI RADOVI
1.Odčepljivanje umivaonika, pisoara I sl.
| 1 | kom | a
2.Demontaža postojećih pisoara, umivaonika i wc školjki i odvoz na deponij.
| 1 | kom | a
3.Demontaža postojećeg dotrajalog čučavca i odovoz materijala na deponij.
| 1 | kom | a
4.Ispitivanje postojeće stare instalacije odovda na vodonepropusnost.
| 1 | kom | a
5.Iskop šlica u ciglenome zidu za postavu nove vodovodne instalacije. Šlic do 10 cm
širine.
| 1 | m | a
6.Preinaka postojeće vodovodne instalacije sa PPR cijevima, obloženih sa spužvastom
izolacijom.
| 1 | m | a
7.Ugradnja fazonskih komada, ventila do 3/4 cola.
| 1 | kom | a
8.Dobava i ugradnja umivaonika do 60 cm, komplet sa sifonom, špinom, i svim
pričvrsnim priborom.
| 1 | kom | a
9.Dobava i ugradnja podne i zidne wc školjke, komplet sa manžetnom i svim pričvrsnim
priborom.
| 1 | kom | a
10.Dobava i ugradnja pisoara, komplet sa ispiračom i svim pričvrsnim priborom.
| 1 | kom | a
11.Blindiranje stare vodovodne i kanalizacijske instalacije.
| 1 | kpl | a